**ГК «С4С»**

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО СДАЧЕ ОБЪЕКТА ПОД ОХРАНУ

1.Закрыть на замки и запорные устройства все окна и двери кроме входной, на которых установлены извещатели сигнализации. Проверить работоспособность всех извещателей объемного обнаружения, установленных в помещении.

2.Ввести на клавиатуре управления код постановки под охрану и нажать «Ввод», запереть входную дверь на запорные устройства, убедиться, что световой выносной индикатор горит ровным светом.

3.Убедиться в получении извещения в мобильном приложении «My alarm» о взятии объекта под охрану. В случае не получения извещения, уточнить информацию о взятии объекта под охрану у дежурного ПЦН по тел.: (49232)3-47-96 или 8-915-794-58-70.

4.При вскрытии в охраняемое время, а также в случае неисправности сигнализации сообщать об этом на пульт «С4С» по тел.: (49232)3-47-96 или 8-915-794-58-70.

5.При срабатывании, какого-либо шлейфа («Вход», «Периметр», «Объем») световой оповещатель будет мигать. При открытии ответственному лицу необходимо ввести код пользователя на клавиатуре управления и нажать «Ввод».

**6.ВНИМАНИЕ! Не допускать к средствам сигнализации посторонних лиц, не связанных с ООО ЧОО «С4С»!!!**